EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION

ORGANISATION EUROPEENNE ET MEDITERRANEENNE POUR LA PROTECTION DES PLANTES

ЕВРОПЕЙСКАЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

11/16852

Translation № 64

Перевод № 64

OFFICIAL EPPO TRANSLATIONS OF

# INTERNATIONAL PHYTOSANITARY TEXTS

# TRADUCTIONS OFFICIELLES DES TEXTES

PHYTOSANITAIRES INTERNATIONAUX

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЕОКЗР

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИТОСАНИТАРНЫХ ТЕКСТОВ

# INTERNATIONAL STANDARDS FOR PHYTOSANITARY MEASURES

ISPM № 34

DESIGN AND OPERATION OF POST-ENTRY QUARANTINE STATIONS FOR PLANTS (2010)

NORMES INTERNATIONALES POUR LES MESURES PHYTOSANITAIRES

NIMP № 34

CONCEPTION ET FONCTIONNEMENT DES STATIONS DE QUARANTAINE POST-ENTRÉE POUR LES VÉGÉTAUX (2010)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ

# МСФМ № 34

# СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНЦИЙ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ ПОСЛЕ ВВОЗА (2010 год)

(Russian text / Texte en russe / Текст на русском языке)

2011 – 04

OEPP/EPPO

21 Boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

Публикация № 34

Март 2010 года

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ

СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНЦИЙ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ ПОСЛЕ ВВОЗА (2010 год)

Секретариат Международной Конвенции по карантину и защите растений

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ

Рим, 2010 год

#### Содержание

Принятие													4

ВВЕДЕНИЕ													4

Сфера применения												4

Справочные материалы											4

Определения												4

Резюме требований											4

ИСТОРИЯ ВОПРОСА											5

ТРЕБОВАНИЯ												6

1.	Общие требования к станциям КПВ 								6

2.	Специфические требования к станциям КПВ							6

2.1	Местоположение	7

2.2	Материально-технические требования	7

2.3	Операционные требования	8

2.3.1	Требования к персоналу	8

2.3.2	Технические и операционные процедуры	8

2.3.3	Хранение данных	10

2.4	Диагностика и удаление карантинных вредных органимов или их переносчиков	10

2.5	Аудит станций КПВ	10

3.	Завершение процесса КПВ									10

ДОПОЛНЕНИЕ 1: Требования к станциям КПВ							12

ПРИНЯТИЕ

Настоящий стандарт был утверждён Комиссией по фитосанитарным мерам в марте 2010 года.

ВВЕДЕНИЕ

Сфера применения

Настоящий стандарт описывает основные рекомендации по созданию и эксплуатации станций карантина растений после ввоза (КПВ) для содержания импортированных грузов растений, в основном – посадочного материала, в условиях изоляции с целью их проверки на заражение карантинными вредными организмами.

Справочные материалы

МСФМ 1. 2006 год. Фитосанитарные принципы карантина и защиты растений и применение фитосанитарных мер в международной торговле. Рим, МККЗР, ФАО.

МСФМ 2. 2007 год. Структура анализа фитосанитарного риска. Рим, МККЗР, ФАО.

МСФМ 5. 2010 год. Глоссарий фитосанитарных терминов. Рим, МККЗР, ФАО.

МСФМ 11. 2004 год. Анализ фитосанитарного риска для карантинных вредных организмов, включая анализ риска для окружающей среды, и риска, представляемого живыми модифицированными организмами. Рим, МККЗР, ФАО.

Определения

Определения фитосанитарных терминов, используемых в настоящем стандарте, можно найти в МСФМ № 5.

Резюме требований

Анализ фитосанитарного риска (АФР) должен проводиться для определения фитосанитарных мер в отношении конкретных растительных товаров. Национальные организации по карантину и защите растений (НОКЗР) импортирующих стран могут решить, что в случае некоторых из этих растительных товаров необходимо наложение карантина после ввоза (КПВ) для управления риском, идентифицированным при проведении АФР. Удержание грузов растений на станции КПВ может быть подходящей мерой в тех случаях, когда карантинный вредный организм сложно выявить, если для проявления его признаков или симптомов требуется некоторое время, или если необходимо проведение лабораторных анализов или обработки растений.

Для успешной эксплуатации станции КПВ её создание и управление должны обеспечивать, чтобы любые карантинные вредные организмы, которые могут быть связаны с грузами растений, надлежащим образом сдерживались и не могли перемещаться или попадать за пределы станции. Также станция КПВ должна обеспечивать, чтобы грузы растений хранились в условиях, наиболее благоприятствующих наблюдению, изучению, дальнейшему досмотру, проведению лабораторных анализов или обработке растений.

Станции КПВ могут содержать в числе прочего полевой участок, экранированную теплицу, стеклянную теплицу и/или лабораторию. Тип сооружений должен определяться типами импортируемых растений и видами карантинных вредных организмов, которые могут быть с ними связаны.

Станции КПВ должны располагаться в подходящих местах и соответствовать материально-техническим и операционным требованиям, основанным на биологии, как растений, так и карантинных вредных организмов, которые потенциально могут быть связаны с растениями. Воздействие таких организмов также должно быть учтено.

Операционные требования к станциям КПВ включают соответствующие стратегии и процедуры в отношении требований к персоналу, технических и операционных процедур и ведения учёта. На станциях КПВ должна иметься система по выявлению и идентификации карантинных вредных организмов, а также по обработке, удалению и уничтожению заражённого растительного материала и других материалов, которые могут содержать эти вредные организмы. НОКЗР должна обеспечить проведение аудита станций КПВ на регулярной основе.

Карантин может быть снят с растений по завершении периода КПВ, если они оказались свободными от карантинных вредных организмов.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Импорт растений потенциально может способствовать интродукции карантинных вредных организмов. При рассмотрении фитосанитарных мер для таких товаров национальные организации по карантину и защите растений (НОКЗР) должны применять меры, основанные на принципе управления риском (МСФМ № 1; 2006 год). Для оценки фитосанитарного риска и определения соответствующих фитосанитарных мер для конкретного пути распространения должен проводиться анализ фитосанитарного риска (АФР). Для многих видов товаров, участвующих в международной торговле, НОКЗР импортирующих стран определяют меры по управлению риском, которые снижают риск без необходимости наложения карантина после ввоза. Однако в отношении некоторых товаров, особенно посевного и посадочного материала, НОКЗР могут решить, что необходим карантинный период.

В некоторых случаях НОКЗР могут решить, что карантинный период необходим для специфического груза в связи с невозможностью проведения проверки на присутствие карантинных вредных организмов в данном грузе при ввозе. Этот карантинный период позволяет провести анализ на присутствие вредных организмов, даёт время на проявление признаков или симптомов и, при необходимости, на проведение соответствующей обработки.

Цель удержания в станции КПВ заключается в том, чтобы предотвратить распространение вредных организмов, с растений, на которых они присутствуют. Когда необходимые досмотр, анализы, обработка и проверка будут завершены, груз может быть выпущен, уничтожен или, в соответствующих случаях, сохранен как справочный материал.

Руководство, описанное в настоящем стандарте, может также применяться для помещения под карантин других организмов (например, карантинных вредных организмов, полезных организмов, агентов биологической борьбы), для которых могут также потребоваться другие особые требования.

Решение о необходимости карантина после ввоза как фитосанитарной меры

Для определения фитосанитарных мер в отношении конкретных товаров посевного и посадочного материала или других растений в соответствии с МСФМ № 2 от 2007 года и МСФМ № 11 от 2004 года требуется проведение АФР. АФР определяет фитосанитарный риск, связанный с растениями, и отбирает фитосанитарные меры, которые могут включать карантин после ввоза на определённый период для управления риском. Материально-технические и операционные характеристики станций КПВ определяют уровень изоляции, обеспечиваемый станцией, и возможность должным образом удерживать в ней различные вредные организмы.

После того, как НОКЗР импортирующей страны решает, что меры карантина после ввоза необходимы, эта НОКЗР должна определить, могут ли эти меры быть выполнены:

- имеющимися станциями КПВ (включая, например, изолированные полевые участки) без каких-либо модификаций;

- с помощью модификации структуры или условий эксплуатации имеющихся станций КПВ;

- путём разработки и создания новой станции КПВ;

- с помощью карантина в другой зоне или стране.

ТРЕБОВАНИЯ

1.	Общие требования к станциям КПВ

Требования к станциям КПВ для растительных грузов должны учитывать биологию растений, биологию карантинных вредных организмов, а также биологию переносчиков, которые могут потенциально быть связаны с ними, в особенности способы их расселения и распространения. Успешное задержание растительных грузов под карантином требует предотвращения возможности попадания любых связанных с грузом вредных организмов за пределы станции, а также предотвращения проникновения на станцию организмов из зоны, находящейся вне станции КПВ, и выноса карантинных вредных организмов со станции переносчиками.

2.	Специфические требования к станциям КПВ

Станции КПВ могут содержать в числе прочих полевой участок, экранированную теплицу, стеклянную теплицу и лабораторию. Необходимые на станции КПВ сооружения должны быть определены исходя из типа импортированных растений и карантинных вредных организмов, которые могут быть с ними связаны.

НОКЗР должны учитывать все соответствующие вопросы при определении требований к станции КПВ (например, местоположение, материально-технические и операционные требования, оборудование и помещения для переработки отходов, а также доступность адекватных систем для выявления, диагностики и обработки карантинных вредных организмов). НОКЗР должны обеспечить поддержание необходимого уровня изоляции посредством проверок и аудита. В дополнении 1 приведено руководство по требованиям к станциям КПВ на основе биологии различных типов карантинных вредных организмов.

2.1	Местоположение

При определении местоположения станции КПВ следует учитывать следующее:

риски случайного проникновения карантинных вредных организмов за пределы станции;

возможность раннего выявления подобного проникновения;

возможность применения эффективных мер управления в случае подобного проникновения.

Станции КПВ должны обеспечивать адекватную изоляцию и стабильность (например, путём минимизации подверженности неблагоприятным климатическим и геологическим условиям и событиям). Также должна быть учтена соответствующая изоляция от восприимчивых растений и близких видов растений (например, размещение вдали от сельскохозяйственного и плодоводческого производства, лесов или зон с обширным биологическим разнообразием).

2.2	Материально-технические требования

При конструировании станции КПВ необходимо учитывать потребности растений для их роста, биологию карантинных вредных организмов, потенциально связанных с грузами, поток работ на станции, а также специфические требования в чрезвычайных ситуациях (например, в случае отключения электричества или подачи воды). Офисные помещения и сервисная инфраструктура должны быть должным образам доступны и находиться в достаточной изоляции от растений на станции КПВ.

Материально-технические требования, которые необходимо учитывать, включают:

определение границ станции;

изолирование полевых участков;

разграничение зон внутреннего доступа с различным уровнем изоляции;

структурные материалы (для стен, полов, крыши, дверей, решёток и окон);

размер станции (для обеспечения эффективной работы станции КПВ и соответствующих процедур);

помещения для внутреннего разделения грузов;

проходы в станцию и внутри станции (для предупреждения чрезмерного движения в зонах, где выращиваются растения под карантином);

планировка отверстий (для дверей, окон, вентиляции, канализации и других целей);

системы обработки (для воздуха, воды, твёрдых и жидких отходов);

оборудование (например, специализированные кабины биологической безопасности, автоклавы);

доступ к водо- и энергоснабжению, включая резервные генераторы;

приспособление для мойки обуви при входе;

дезинфекционная комната для сотрудников и одежды;

использование знаков;

меры безопасности;

доступ к местам уничтожения отходов.

2.3	Операционные требования

Станции КПВ должны либо эксплуатироваться непосредственно НОКЗР импортирующей страны, либо НОКЗР должна уполномочить их и проводить аудит.

Специфические процедуры потребуются при эксплуатации станции для управления выявленным риском, связанным с грузами растений на станции КПВ. Руководство по эксплуатации, одобренное при необходимости НОКЗР, должно детально описывать процедуры, при выполнении которых станция соответствует своему назначению.

Операционные требования включают соответствующую стратегию и процедуры в отношении пересмотра способов управления, регулярного проведения аудита, обучения персонала, общей эксплуатации станции КПВ, ведения документации и отслеживания растений, плана экстренных действий, условий здоровья и безопасности сотрудников, а также ведения документации.

2.3.1	Требования к персоналу

Требования могут включать:

подходящего квалифицированного руководителя, который несёт полную ответственность за обслуживание станции КПВ и за всю деятельность станции КПВ;

квалифицированный персонал с распределёнными обязанностями по обслуживанию станции КПВ и связанной с ней деятельностью;

должным образом квалифицированный персонал по научной поддержке или надёжную возможность обратиться за подобной поддержкой.

2.3.2	Технические и операционные процедуры

Технические и операционные требования должны быть приведены в руководстве по эксплуатации и могут включать:

ограничение количества растений, которые могут одновременно содержаться на станции КПВ, таким образом, чтобы оно не превышало вместительную способность станции, что могло бы воспрепятствовать досмотру или поставить под сомнение карантин;

обеспечение достаточного пространственного разделения различных грузов или партий на станции;

обеспечение дезинфекции станции до ввоза растений или в случае выявления присутствия вредных организмов;

процедуры по обращению и санитарии для предотвращения распространения вредных организмов через руки, разделочные инструменты, обувь и одежду, а также процедуры по дезинфекции поверхностей на станции КПВ;

описание того, как надо обращаться с растениями, как должны отбираться и транспортироваться в лабораторию образцы для тестирования на карантинные вредные организмы;

использование специального изолирующего оборудования (например, биологических кабин безопасности, ящиков), если это понадобится;

инструкции по оценке и контролю (например, по техническому обслуживанию и калибровке) оборудования (например, автоклавов и кабин биологической безопасности);

использование специально предназначенных или одноразовых средств индивидуальной защиты персонала;

инструкции по мониторингу присутствия вредных организмов на станции КПВ и в её окрестностях (например, при помощи ловушек);

соответствующий досмотр и/или тестирование на выявление карантинных вредных организмов;

эффективные планы экстренных действий в чрезвычайных ситуациях или при нарушении карантинных условий (например, пожаров, случайного попадания в окружающую среду растений или вредных организмов со станции, отключений электричества или в других экстренных случаях);

процедуры действий при несоответствии требованиям, включая адекватные обработки или уничтожение растительного материала, заражённого карантинными вредными организмами, а также при необходимости сохранение особей;

систему, позволяющую полностью отслеживать прохождение грузов через станцию КПВ (в системе отслеживания должен использоваться единый идентификатор, который присваивается при получении растений и затем используется в ходе работы с ними, обработки и тестирования вплоть до их выпуска или уничтожения заражённого груза);

критерии определения нарушений карантинной изоляции и систему оповещения, позволяющую незамедлительно сообщить о них и о принятых мерах в НОКЗР;

процедуры, описывающие, как пересматриваются, дополняются и контролируются документы;

расписание внутреннего и внешнего аудита для проверки станции на соответствие требованиям (например, структурной целостности и гигиеническим требованиям);

положение по уничтожению заражённого груза и подавлению активности находящихся в нём вредных организмов;

процедуры обеззараживания и уничтожения отходов, включая упаковку и растительные среды;

ограничение контактов персонала с растениями, которые могли бы подвергнуться риску, за пределами станции КПВ;

средства контроля за входом не уполномоченного персонала и посетителей (например, сопровождение посетителей, ограничение доступа посетителям, система записи посетителей);

процедуры по обеспечению должной квалификации всего персонала, включая обучение и проверку компетентности в соответствующих случаях.

2.3.3	Хранение документации

Могут потребоваться следующие данные:

план участка станции КПВ, отображающий местоположение станции КПВ на участке, а также все входы и точки доступа к станции;

данные по всей деятельности, проводимой на станции (например, деятельности персонала, досмотра, выявления вредных организмов, идентификации вредных организмов, тестирования, обработок, уничтожения и выпуска грузов растений, находящихся под карантином);

данные обо всех грузах растений в станции КПВ и их месте происхождения;

данные по оборудованию;

перечень персонала станции КПВ и других лиц, уполномоченных входить на станцию (или в её отдельные части);

данные об обучении и навыках персонала;

данные о посетителях.

2.4	Диагностика и удаление карантинных вредных организмов или их переносчиков

На станции КПВ должны быть системы мониторинга присутствия вредных организмов на станции и в её окрестностях, а также выявления и идентификации карантинных вредных организмов или потенциальных переносчиков карантинных вредных организмов. Важно, чтобы диагностическая экспертиза либо проводилась персоналом, непосредственно работающим на станции, либо имелась возможность такой экспертизы вне станции. В любом случае окончательное решение в области диагностики остаётся за НОКЗР.

Станции КПВ должны иметь возможность обратиться за экспертизами и материально-техническими средствами для проведения обработок, удаления или уничтожения в наиболее короткий срок любого заражённого растительного материала, выявленного на станции КПВ.

2.5	Аудит станций КПВ

НОКЗР должна обеспечить официальный аудит станции КПВ на регулярной основе для обеспечения соответствия станции всем материально-техническим и эксплуатационным требованиям.

3.	Завершение процесса КПВ

Грузы растений должны быть выпущены со станции КПВ, только если они признаны свободными от карантинных вредных организмов.

Если выявлено, что растения заражены карантинными вредными организмами, они должны быть либо обработаны для удаления заражения, либо уничтожены. Уничтожение должно быть осуществлено таким образом, чтобы исключить возможность попадания вредных организмов за пределы станции КПВ (например, химическое разрушение, сжигание, обработка в автоклаве).

В особых случаях заражённые или потенциально заражённые растения могут быть:

переправлены на другую станцию для дальнейшего досмотра, тестирования или обработки;

возвращены в страну происхождения или переправлены в другую страну в ограниченных или безопасных условиях, если они соответствуют фитосанитарным импортным требованиям страны-получателя или по соглашению с соответствующей НОКЗР;

сохранены в качестве справочного материала для технической или научной работы в условиях карантина.

При этом следует принимать во внимание все фитосанитарные риски, связанные с перемещением растений.

Завершение процесса карантина после ввоза должно быть отражено в документах НОКЗР.

Настоящее дополнение было принято Комиссией по фитосанитарным мерам в марте 2010 года.

Настоящее дополнение приводится в справочных целях и не является предписывающей частью стандарта.

ДОПОЛНЕНИЕ 1: Требования к станциям КПВ

НОКЗР могут применить одно или несколько из следующих требований к станциям КПВ в отношении грузов растений. Эти требования основаны на биологии карантинных вредных организмов, потенциально связанных с растениями. Могут понадобиться также другие требования для управления риском, связанным со специфическими вредными организмами.

| Общие требования к станциям КПВ |
| --- |
| • физическая отделённость растений от других зон, включая офисы, использующиеся персоналом; • соответствующие меры безопасности для гарантии того, что к растениям нет доступа, и они не могут быть перемещены со станции без соответствующего разрешения; • выращивание растений в растительной среде, свободной от вредных организмов (например, в стерилизованной смеси или в беспочвенной растительной среде); • выращивание растений на приподнятых поверхностях; • предоставление подходящих условий выращивания для импортированных растений (например, оптимальные температура, свет и влажность); • предоставление условий, благоприятствующих проявлению признаков и симптомов заражения вредными организмами; • борьба с местными вредными организмами (например, грызунами, белокрылками, муравьями) и исключение их появления на станции путём герметизации всех отверстий, которые могут служить для них путём проникновения, в том числе электрических и сантехнических трубопроводов (за исключением открытых наземных помещений); • система и средства стерилизации, обеззараживания или уничтожения отходов (включая заражённые растения) и оборудования (например, режущих инструментов) до их вывоза со станции; • соответствующая система полива для предотвращения переноса вредных организмов; • для стеклянных и экранированных теплиц: поверхности из гладких и непроницаемых материалов, доступные для очистки и эффективного обеззараживания; • для стеклянных и экранированных теплиц: потолки и стены должны быть сделаны из материала, устойчивого к износу и атаке насекомых и других членистоногих; • защищающая одежда (например, специальный лабораторный халат и обувь или бахилы, одноразовые перчатки) должна использоваться всем персоналом и посетителями и сниматься при выходе со станции КПВ; • процедуры по обеззараживанию для персонала при выходе из зон станции КПВ, в которых содержится материал, представляющий риск. |
| Биологические характеристики (карантинных вредных организмов) | Требования к станции КПВ |
| Вредные организмы, которые переносятся исключительно путём прививок, (например, некоторые вирусы или фитоплазмы, когда известно, что переносчики отсутствуют) | станция может включать: полевой участок, экранированную или стеклянную теплицу, или лабораторию; чётко очерченная зона станции КПВ; достаточная удаленность от потенциальных хозяев; растительный материал хозяев ограничен только участком станции КПВ. |
| Вредные организмы, распространяющиеся только с почвой или водой, или переносчики, которые сами распространяются только с почвой и водой (например, цистообразующие нематоды, неповирусы) | станция может включать: экранированную теплицу, туннель или стеклянную теплицу; окна и двери должны быть заперты, когда не используются; при открывании окна должны быть оборудованы фильтрующими экранами; ножная ванна; непромокаемые полы; соответствующая обработка отходов и воды (поступающей или выходящей со станции КПВ) для устранения карантинных вредных организмов; соответствующая обработка почвы для устранения обитающих в почве переносчиков; соответствующее отделение растений от почвы; предотвращение проникновения дренажных вод в источники воды, используемой для полива растений-хозяев; почвенные ловушки, установленные в дренаже. |
| Вредные организмы или их переносчики, переносимые воздушным путём или мобильные, размером более 0,2 мм (например, тли) | станция может включать: экранированную теплицу, стеклянную теплицу или лабораторию; самозакрывающиеся и плотно прилегающие двери с соответствующими печатями и герметичностью; вход через две двери, разделённые вестибюлем или тамбуром; раковина, работающая без прикосновения рук, в тамбуре; рамбур с инсектицидным спреем; 0,2 миллиметровая сетка (например, для экранированных теплиц и над вентиляционным отверстием) для защиты от проникновения и вылета вредных организмов и их переносчиков; альтернативный материал растений-хозяев для карантинных вредных организмов не должен находиться в пределах ожидаемой дистанции возможного распространения от станции КПВ вредных организмов и их переносчиков (во всех направлениях); программа мониторинга за вредными организмами, которая включает использование клеевых и световых ловушек, а также другие приспособления для мониторинга насекомых; направление вовнутрь потока воздуха при отоплении, вентиляции и системе воздушного кондиционирования; резервная система электроснабжения для систем циркуляции воздуха и поддержания работы другого оборудования; стерилизация и обеззараживание отходов и оборудования (например, режущих инструментов) до их выноса со станции КПВ. |
| Вредные организмы или их переносчики, распространяющиеся воздушным путём или мобильные, размером менее 0,2 мм (например, некоторые виды клещей и трипсов) | станция может включать: стеклянную теплицу, сконструированную из обычного стекла, ударостойкого поликарбоната или двухслойного пластика, или лабораторию; самозакрывающиеся и плотно прилегающие двери с соответствующими печатями и герметичностью; вход через две двери, разделённые вестибюлем или тамбуром; раковина, работающая без прикосновения рук, в тамбуре; тамбур с инсектицидным спреем; альтернативный материал растений-хозяев для карантинных вредных организмов не должен находиться в пределах ожидаемой дистанции возможного распространения от станции КПВ вредных организмов и их переносчиков (во всех направлениях); программа мониторинга за вредными организмами, которая включает использование клеевых и световых ловушек, а также другие приспособления для мониторинга за насекомыми; направление вовнутрь потока воздуха при отоплении, вентиляции и системе воздушного кондиционирования; высоко эффективная система фильтрации воздуха от частиц (HEPA) или её эквивалент (HEPA-фильтры для удаления 99,97% частиц диаметром 0,3 микрона); стерилизация и обеззараживание отходов и оборудования (например, режущих инструментов) до их выноса со станции КПВ; резервная система электроснабжения для систем циркуляции воздуха и поддержания работы другого оборудования; взаимная блокировка подачи воздуха и выхлопной системы для постоянного обеспечения направленности потока вовнутрь. |
| Очень мобильные вредные организмы или легко переносимые вредные организмы (например, грибы, вызывающие ржавчину, бактерии, переносимые воздушным путём) | станция может включать: стеклянную теплицу, сконструированную из небьющегося стекла или двухслойного поликарбоната, или лабораторию; ножная ванна; самозакрывающиеся и плотно прилегающие двери с соответствующими печатями и герметичностью; вход через две двери, разделённые вестибюлем или тамбуром; раковина, работающая без прикосновения рук, в тамбуре; альтернативный материал растений-хозяев для карантинных вредных организмов не должен находиться в пределах ожидаемой дистанции возможного распространения от станции КПВ вредных организмов и их переносчиков (во всех направлениях); направление вовнутрь потока воздуха при отоплении, вентиляции и системе воздушного кондиционирования; резервная система электроснабжения для систем циркуляции воздуха и поддержания работы другого оборудования; отсутствие прямого доступа на станцию из-за пределов здания; взаимно блокирующиеся двери вестибюля таким образом, чтобы только одна дверь могла быть открыта одновременно; высоко эффективная система фильтрации воздуха от частиц (HEPA) или её эквивалент (HEPA-фильтры для удаления 99,97% частиц диаметром 0,3 микрона); все воздушные отходы фильтруются через HEPA-фильтры; стерилизация или обеззараживание твёрдых и жидких отходов и оборудования (например, режущих инструментов) до их выноса со станции КПВ; взаимная блокировка подачи воздуха и выхлопной системы для постоянного обеспечения направленности потока вовнутрь; установка охранной сигнализации; душ (может понадобиться для персонала при выходе со станции); системы мониторинга за ходом операционных процедур таких, как перепады давления и обработка сточных вод для предупреждения сбоев работы основных систем. |

Для получения дополнительной информации о международных стандартах, руководствах и рекомендациях, касающихся фитосанитарных мер, и полного списка текущих публикаций, обращайтесь, пожалуйста, в:

СЕКРЕТАРИАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

По почте:			Секретариат МККЗР

Служба по карантину и защите растений

Организация по продовольствию и сельскому хозяйству Объединённых Наций (ФАО)

Виале делле Терме ди Каракалла

00100 Рим, Италия

IPPC Secretariat

Plant Protection Service

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

00100 Rome, Italy

Факс:				+39-06-570.56347

Электронный адрес:		ippc@fao.org

Интернет-сайт		http://www.ippc.int

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ (МСФМ)

Международная конвенция по карантину и защите растений, 1997. ФАО, Рим.

МСФМ № 1: Фитосанитарные принципы карантина и защиты растений и применение фитосанитарных мер в международной торговле, 2006. ФАО, Рим.

МСФМ № 2: Структура анализа фитосанитарного риска, 2007. ФАО, Рим.

МСФМ № 3: Руководство по экспорту, перевозке, импорту и выпуску агентов биологической борьбы и других полезных организмов, 2005. ФАО, Рим.

МСФМ № 4: Требования по установлению свободных зон, 1996. ФАО, Рим.

МСФМ № 5: Глоссарий фитосанитарных терминов, 2007. ФАО, Рим.

Глоссарий фитосанитарных терминов, Приложение № 1: Руководство по интерпретации и применению концепции официальной борьбы с регулируемыми вредными организмами, 2001. ФАО, Рим.

Глоссарий фитосанитарных терминов, Приложение № 2: Руководство по интерпретации понятия «потенциальное экономическое значение» и связанных с ним терминов, включая, в частности, экологические соображения, 2003. ФАО, Рим.

МСФМ № 6: Руководство по надзору, 1997. ФАО, Рим.

МСФМ № 7: Система сертификации на экспорт, 1997. ФАО, Рим.

МСФМ № 8: Определение статуса вредного организма в зоне, 1998. ФАО, Рим.

МСФМ № 9: Руководство по программам ликвидации вредных организмов, 1998. ФАО, Рим.

МСФМ № 10: Требования по установлению свободных мест производства и свободных участков производства, 1999. ФАО, Рим

МСФМ № 11: Анализ фитосанитарного риска для карантинных вредных организмов, включая анализ риска для окружающей среды, и риска, представляемого живыми модифицированными организмами, 2004. ФАО, Рим.

МСФМ № 12: Руководство по фитосанитарным сертификатам, 2001. ФАО, Рим.

МСФМ № 13: Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии, 2001. ФАО, Рим.

МСФМ № 14: Использование интегрированных мер в системном подходе к управлению фитосанитарным риском, 2002. ФАО, Рим.

МСФМ № 15: Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле, 2002. ФАО, Рим.

МСФМ № 16: Регулируемые некарантинные вредные организмы: концепция и применение, 2002. ФАО, Рим.

МСФМ № 17: Оповещение о вредных организмах, 2002. ФАО, Рим.

МСФМ № 18: Руководство по использованию облучения в качестве фитосанитарной меры, 2003. ФАО, Рим.

МСФМ № 19: Руководство по перечням регулируемых вредных организмов, 2003. ФАО, Рим.

МСФМ № 20: Руководство по фитосанитарной системе регламентации импорта, 2004. ФАО, Рим.

МСФМ № 21: Анализ фитосанитарного риска для регулируемых некарантинных вредных организмов, 2004. ФАО, Рим.

МСФМ № 22: Требования по установлению зон с низкой численностью вредных организмов, 2005. ФАО, Рим.

МСФМ № 23: Руководство по досмотру, 2005. ФАО, Рим.

МСФМ № 24: Руководство по установлению и признанию эквивалентности фитосанитарных мер, 2005. ФАО, Рим.

МСФМ № 25: Транзитные грузы, 2006. ФАО, Рим.

МСФМ № 26: Установление зон, свободных от плодовых мух (Tephritidae), 2006. ФАО, Рим.

МСФМ № 27: Диагностические протоколы для регулируемых вредных организмов, 2006. ФАО, Рим.

МСФМ № 28: Фитосанитарные обработки против регулируемых вредных организмов, 2007. ФАО, Рим.

МСФМ № 29: Признание свободных зон и зон с низкой численностью вредных организмов, 2007. ФАО, Рим.

МСФМ № 30: Установление зон с низкой численностью плодовых мух (Tephritidae), 2008. ФАО, Рим.

МСФМ № 31: Методики отбора образцов от грузов, 2008. ФАО, Рим.

МСФМ № 32: Классификация товаров в соответствии с фитосанитарным риском, который они представляют, 2009. ФАО, Рим.

МСФМ № 33: Свободный от вредных организмов материал для микроклонального размножения и миниклубни картофеля (Solanum spp.), предназначенные для международной торговли, 2010. ФАО, Рим.

МСФМ № 34: Создание и эксплуатация станций карантина растений после ввоза, 2010. ФАО, Рим.